|  |
| --- |
| **STOK TEKLİF FORMU “STF”** |
| **Talep Eden Kişi:** PELİN GÜNBATAN |
| **İşletme:** CP10 POY ELEKTRİK VE ENSTRUMAN BAKIM |
| **İşletme Masraf Kodu:** 30274 |
| **Malzeme Stok Kodu:** 282201520 |
| **Malzeme Adı ve Ölçüm Birimi (Türkçe):** Basınç sensörü (adet) |
| **Malzeme Adı ve Ölçüm Birimi (İngilizce):** Pressure sensor |
| **Malzeme Detay Bilgi (Türkçe):** Dynisco, MDT422F-M10-3,5C-15/76-GC7 model basınç sensörü  Dynisco - DYN-X SeriesBesleme gerilimi: 24 VDC  Çıkış sinyali: 4-20 mA  Ölçüm aralığı: 0-350 bar  Bağlantı tipi: Dişli M10  Konnektör pin sayısı: 8 pin  Koruyucu röle: Var |
| **Malzeme Detay Bilgi (İngilizce):** Dynisco, MDT422F-M10-3,5C-15/76-GC7 type pressure sensor |
| * Ekipman Adı: Basınç sensörü |
| * Model: MDT422F-M10-3,5C-15/76-GC7 |
| * Seri Numarası: |
| Üretici Bilgisi: Dynisco |
| Tedarikçi Bilgisi: |
| Varsa Zorunlu Tedarikçi Bilgisi: |
| * Teknik Resim (yok - ekte ) |
| Ek Bilgi: |
| Enerji Verimliliği: |
| **Stok Kontrol Detay Bilgi:** |
| Tek Seferde Kullanım Miktarı: 1 ADET |
| Yıllık Ort. Kullanım: 5 ADET/YIL (MİN. Stok seviyesi 6 Adet) |
| Yerli/İthal: İthal |
| XYZ (Önem Derecesi): X |