|  |
| --- |
| **STOK TEKLİF FORMU “STF”** |
| **Talep Eden Kişi:** PELİN GÜNBATAN |
| **İşletme:** CP10 POY ELEKTRİK VE ENSTRUMAN BAKIM |
| **İşletme Masraf Kodu:** 30274 |
| **Malzeme Stok Kodu:** 282201531 |
| **Malzeme Adı ve Ölçüm Birimi (Türkçe):** Tie in point melt sıcaklık sensörü (adet) |
| **Malzeme Adı ve Ölçüm Birimi (İngilizce):** SP86-39-334 Temperature Sensor |
| **Malzeme Detay Bilgi (Türkçe):** Tie in point melt basınç sensörü    Tip: Bıçaklı  Sıcaklık Sensörü: 3 damarlı RTD çift elemanlı  Bağlantı: 1/2”  Basınç: 0-350 Bar  Gövde Uzunluğu: 152 mm  Flex: Düz |
| **Malzeme Detay Bilgi (İngilizce):** SP86-39-334 Temperature Sensor  Type: Blade  Temperature Sensor: Dual 3 wire RTD  Mounting Thread: 1/2”  Pressure Range: 0-350 Bar  Stem Lenght: 152 mm  Flex: Straight |
| * Ekipman Adı: Tie in point melt sıcaklık sensörü |
| * Model: DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0,5M |
| * Seri Numarası: |
| Üretici Bilgisi: Dynisco |
| Tedarikçi Bilgisi: |
| Varsa Zorunlu Tedarikçi Bilgisi: |
| * Teknik Resim (yok - ekte ) |
| Ek Bilgi: |
| Enerji Verimliliği: |
| **Stok Kontrol Detay Bilgi:** |
| Tek Seferde Kullanım Miktarı: 1 ADET |
| Yıllık Ort. Kullanım: 1 ADET/YIL (MİN. Stok seviyesi 4 Adet) |
| Yerli/İthal: |
| XYZ (Önem Derecesi): |