|  |
| --- |
| **STOK TEKLİF FORMU “STF”** |
| **Talep Eden Kişi:** PELİN GÜNBATAN |
| **İşletme:** CP10 POY ELEKTRİK VE ENSTRUMAN BAKIM |
| **İşletme Masraf Kodu:** 30274 |
| **Malzeme Stok Kodu:** 282201531 |
| **Malzeme Adı ve Ölçüm Birimi (Türkçe):** Tie in point melt sıcaklık sensörü (adet) |
| **Malzeme Adı ve Ölçüm Birimi (İngilizce):** SP86-39-334 Temperature Sensor |
| **Malzeme Detay Bilgi (Türkçe):** Tie in point melt basınç sensörü Tip: Bıçaklı Sıcaklık Sensörü: 3 damarlı RTD çift elemanlıBağlantı: 1/2”Basınç: 0-350 BarGövde Uzunluğu: 152 mmFlex: Düz  |
| **Malzeme Detay Bilgi (İngilizce):** SP86-39-334 Temperature SensorType: BladeTemperature Sensor: Dual 3 wire RTDMounting Thread: 1/2”Pressure Range: 0-350 BarStem Lenght: 152 mmFlex: Straight |
| * Ekipman Adı: Tie in point melt sıcaklık sensörü
 |
| * Model: DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0,5M
 |
| * Seri Numarası:
 |
|  Üretici Bilgisi: Dynisco |
|  Tedarikçi Bilgisi:  |
|  Varsa Zorunlu Tedarikçi Bilgisi:  |
| * Teknik Resim (yok - ekte )
 |
|  Ek Bilgi:  |
| Enerji Verimliliği: |
| **Stok Kontrol Detay Bilgi:** |
|  Tek Seferde Kullanım Miktarı: 1 ADET |
|  Yıllık Ort. Kullanım: 1 ADET/YIL (MİN. Stok seviyesi 4 Adet) |
|  Yerli/İthal:  |
|  XYZ (Önem Derecesi):  |