|  |
| --- |
| **STOK TEKLİF FORMU “STF”** |
| **Talep Eden Kişi:** PELİN GÜNBATAN |
| **İşletme:** CP10 POY ELEKTRİK VE ENSTRUMAN BAKIM |
| **İşletme Masraf Kodu:** 30274 |
| **Malzeme Stok Kodu:** 282201532 |
| **Malzeme Adı ve Ölçüm Birimi (Türkçe):** Tie in point melt basınç sensörü (adet) |
| **Malzeme Adı ve Ölçüm Birimi (İngilizce):** SM-25-1079/5 MELT PR.TRANSM.MDT422F-1/2 |
| **Malzeme Detay Bilgi (Türkçe):** Tie in point melt basınç sensörü    Besleme Voltajı: 12-36 VDC  Çıkış Sinyali: 4-20 mA  Bağlantı: 1/2”  Basınç: 0-350 Bar  Gövde Uzunluğu: 152 mm  Esnek Alan Uzunluğu: 457 mm |
| **Malzeme Detay Bilgi (İngilizce):** SM-25-1079/5 MELT PR.TRANSM.MDT422F-1/2  Supply Voltage: 12-36 VDC  Output Signal: 4-20 mA  Mounting Thread: 1/2”  Pressure Range: 0-350 Bar  Stem Lenght: 152 mm  Flexible Lenght: 457 mm |
| * Ekipman Adı: Tie in point melt basınç sensörü |
| * Model: MDT422F-1/2-3.5-15/46-SIL2 |
| * Seri Numarası: |
| Üretici Bilgisi: Dynisco |
| Tedarikçi Bilgisi: |
| Varsa Zorunlu Tedarikçi Bilgisi: |
| * Teknik Resim (yok - ekte ) |
| Ek Bilgi: |
| Enerji Verimliliği: |
| **Stok Kontrol Detay Bilgi:** |
| Tek Seferde Kullanım Miktarı: 1 ADET |
| Yıllık Ort. Kullanım: 1 ADET/YIL (MİN. Stok seviyesi 4 Adet) |
| Yerli/İthal: |
| XYZ (Önem Derecesi): |